## Slide 1
LA GESTIONE DEL PORT A TRE MESI: QUALE OPPORTUNITA’ ALLA LUCE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Alessandra Silvia Galetto
Università del Piemonte Orientale
Dipartimento di Medicina Traslazionale
S.S. Cure Palliative – Hospice, ASL VC

## Slide 2
“PORT IN ONCOLOGY PRACTICE 3-MONTHLY LOCKING WITH NORMAL SALINE FOR CATHETER MAINTENANCE, A PRELIMINARY REPORT”
G. Solinas, F. Platini, M. Trivellato, C. Rigo, O. Alabiso, A.S. Galetto
“... Numerous flushing protocols exist including different frequencies for catheter locking to maintain catheter patency. The aim of this retrospective study was to evaluate the incidence of lumen occlusion of central venous ports in a group of adult cancer patients, adopting a policy of locking with normal saline every three months ….”
“… The aim of this retrospective study was to evaluate the incidence of lumen occlusion and/or malfunction of central venous ports …”

## Slide 3
Tutti i pazienti maggiorenni, portatori di CVC tipo PORT, in follow-up oncologico da almeno 3 mesi presso la SC di Oncologia dell'Ospedale Maggiore Della Carità di Novara
POPOLAZIONE
impianto del PORT nel periodo 01/01/2007 - 31/08/2014

## Slide 4
LAVAGGIO
STERILITA’
TECNICA PULSANTE
PRESSIONE POSITIVA AL TERMINE DEL LAVAGGIO (durante il clampaggio del morsetto)

## Slide 5
GENNAIO 2007 – AGOSTO 2010
DOME PORT
SETTEMBRE 2010 – AGOSTO 2014
POWER PORT
POSIZIONAMENTO
FINO ALLA FINE DEL 2008
Esposizione chirurgica con venipuntura percutanea alla cieca + Rx torace
DAL 2009 A MARZO 2012
Esposizione chirurgica con venipuntura percutanea alla cieca + Rx torace oppure posizionamento con guida fluoroscopica
DA APRILE 2012
Posizionamento con guida fluoroscopica

## Slide 6
CANCER SITE | PATIENTS (number) | PATIENTS (%)
Breast | 172 | 45
Colorectal | 91 | 24
Gastric | 30 | 8
Gynecological | 28 | 7
Lung | 26 | 7
Head and neck | 9 | 2
Thyme | 5 | 1
Prostate | 4 | 1
Bladder | 3 | 1
Pancreas | 3 | 1
Liver | 3 | 1
Others | 7 | 2
TOT. | 381 | 100
271 (71%)
110
(29%)
RISULTATI
MEDIAN AGE 63

## Slide 7
Year | Number of PORT inserted by year
2007 | 67
2008 | 65
2009 | 56
2010 | 33
2011 | 41
2012 | 56
2013 | 46
2014 | 20
 | Total number 384*
*3 patients have inserted port twice for dislocation | 
RISULTATI
2 patients
JUGULAR VEIN
379 patients
SUBCLAVIAN VEIN

## Slide 8
RISULTATI
NUMERO MEDIO DI GIORNI DI FOLLOW UP: 810 (SD 625)
Numero minimo di giorni di follow up: 90
Numero massimo di giorni di follow up: 2700
Totale dei giorni di follow up: 321.840

## Slide 9
REASONS FOR REMOVAL | PORT REMOVED (number) | PORT REMOVED (%)
end of use | 45 | 11,7
rupture | 9 | 2,3
dislocation | 3 | 0,8
catheter related bloodstream infection | 2 | 0,5
occlusion | 0 | 0
symptomatic catheter related thrombosis | 0 | 0
TOT. | 59 | 15,3

## Slide 10
RIMOZIONE PORT PER INFEZIONE
DUE CASI DI INFEZIONE
EFFETTUATE EMOCOLTURE DA CVC E DA VENA PERIFERICA
POSITIVITA’
(da entrambe le sedi di prelievo)
Klebsiella Pneumoniae
Staphylococcus Epidermidis
K gastrico
impianto PORT: 03/11
rimozione PORT: 10/13
Follow up: 810 gg
numero lavaggi: 9
K sigma
impianto PORT: 08/10
rimozione PORT: 03/13
Follow up: 780 gg
numero lavaggi: 8

## Slide 11
IL LAVAGGIO DEL PORT CON SOLUZIONE FISIOLOGICA OGNI 3 MESI E’ PROPONIBILE SENZA INCREMENTARE IL RISCHIO DI OCCLUSIONE E DI INFEZIONI
CONCLUSIONI
INOLTRE:
MIGLIOR COMPLIANCE DEI PAZIENTI (riduzione del numero degli accessi, organizzazione di visita medica e lavaggio PORT nella stessa giornata)
RIDUZIONE DEI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI
LA MINOR FREQUENZA DI MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO COMPORTA UNA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONI CATETERE CORRELATE